第五章 采购需求
一、服务要求

1、施工范围：

教学楼墙面破损修补、墙面刮瓷乳胶漆、室内外防水堵漏、屋面做防水、外墙做防水、洗手池堵漏、卫生间下水疏通开挖、雨污电井维修和重建、线路维修改造更换、供水管和下水管开挖更换维修各种规格雨污电井盖更换、各种规格的地面砖和墙面砖破损维修、木质地板维修更换、门窗玻璃更换、窗帘更换维修、道路、人行道、停车场维修、防腐木维修、教室桌椅更换、护栏制作及维修、特殊场所灯具更换、吊顶维修等零星维修项目。
2、施工人员要求

（1）供应商需要配备跟班小组，维修人员年龄要求60周岁以下，寒暑假开学高峰期至少要安排5人维修人员驻点维修，平常要保证2人维修人员驻点维修。一名项目经理确保做到24小时提供服务，所配维修人员具有泥工、刮瓷、补漏、防水、木工等技术技能，且能熟练使用智能手机操作，以便完成维修任务。

（2）供应商需向所派维修工人按时足额发放工资,并为所派维修工人购买雇主责任险及人身意外险。如所派人员更换，则需为新派维修工人继续购买雇主责任险及人身意外险。

（3）如供应商拖欠因农民工工资、材料商材料费用等原因引发上访、投诉、聚众闹事等讨薪行为，采购人有权按照1万元/次的违约处理。在上下班途中和施工时出现人身安全，均由供应商承担一切后果。

（4）采购人为维修人员免费提供维修材料设备存放处，维修人员其余生活及其他一切费用自理。

（5）供应商在合同签订后五个工作日内需针对本项目购买第三方责任险。

3、施工材料

（1）供应商所供材料应符合国家有关标准。

（2）供应商所供材料必须提供出厂合格证，第三方质检报告，主要材料需二次检测、检验、试验的材料必须按照国家验收标准要求进行送检测、检验，其费用由供应商自行承担。

（3）供应商所供材料需经采购人确认合格后方可进场。

（4）如供应商所供材料不能满足采购人要求，采购人有权要求供应商重新供材，供应商不得就此收取材料损失等任何费用，且必须无条件配合本项目的整体验收。

（5）技术要求

①防水卷材满足国家标准GB18242-2008、GB50208要求。
②室内防水涂料满足国家标准GB/T 23445-2009要求。

③内墙乳胶漆（面漆）满足国家标准GB/T 9755-2024、GB18582-2020要求。
④防滑地砖满足国家标准GB/T 35153-2017、GB/T4100-2015要求。
4、维修服务响应

（1）维修人员应24小时待岗，供应商接到报修电话后1小时内必须到场维修，并按采购人要求的时间修复。

（2）抢修类：如存在安全隐患的项目如内墙破损维修、墙顶脱落、学院地下给水开挖维修等，要求立即抢修或消除安全隐患。

（3）其他类：建筑楼栋内墙墙面刮瓷、水池补漏、全院人行道板砖修补、道路设施维护及构件拆除、疏通下水道等按双方约定的时间要求完成修复。

（4）工程量清单（如有）、包施工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全、包安全文明施工、包环境卫生、包垃圾外运、包养护的方式总价包干。
5、考核办法：

采购人根据以下办法对供应商的服务进行考核，若出现相关服务问题，按考核办法扣除相应费用。

（1）维修质量

①维修后在短期内（如一个月内）再次出现问题，扣当次维修费用的20%。

②维修后未能达到规定的技术标准和性能要求，扣当次维修费用的20%。

③因维修不当导致其他损坏的扣当次维修费用的20%，并承担相应的损失赔偿。

（2）维修时效

①未在规定的时间内完成维修任务，每延迟一天扣当次维修费用的5%。

②因拖延维修导致设施停用或造成其他损失，扣当次维修费用的15%，并承担相应的损失赔偿。

（3）维修记录与报告

①上报维修记录和报告的内容与实际工作量不完整或不准确，扣当次维修费用的20%。

②故意隐瞒维修过程中的问题或错误，扣当次维修费用的20%。

③维修人员在施工时未按照施工要求（文明施工）操作，每发现一次扣200元，依次类推，从最终结算金额中扣除进行结算。

④施工人员不得随意在地面或者路面上随意拌水泥，做好相应的地面和路面保护措施，如发现每次扣除500元并恢复好原状。

⑤维修率每月达不到90%合格率的扣除扣当月维修费用的3%。

（4）工作态度与协作

①维修过程中态度不认真、敷衍了事，被投诉并核实，扣当月维修费用的5%。

②不配合团队工作，影响维修进度和质量，扣当次维修费用的5%

安全文明施工

①供应商需严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律和法规的规定。 

②供应商在施工过程中应采取安全措施，施工过程中操作不当导致他人人身安全及财产安全的损失者，除赔偿相应损失外，全额扣除当月维修费用。 

③供应商在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、 

暴力、违规或妨碍治安的行为。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。工作期间未佩戴安全防护用具者或作业需要围挡而未进行围挡，扣当次维修费用的5%。

6、材料清单

	 江西旅游商贸职业学院2025年校内公共区域应急与零星维修项目综合控制价表

	说明：该综合单价表主要包括土建、木工、防水等基建项目的综合单价（包括拆除费用、人工费、材料费、安全文明施工费、脚手架费用、垃圾清运费等）。如有不同材料维修更换均参照以上价格议定，所有使用的材料需符合国家标准，环保要求、提供第三方检测报告、合格证。如所使用的维修材料无参照，则按学校市场询价最低价或定额（中标折扣）议定。单项维修费用在2万元以内（含2万元）。

注：更换材料的尺寸规格根据现场实际情况进行更换，价格不予调整。标注“▲”为主要材料。                      

	序号
	项  目
	标准
	单位
	数量
	含税

	门、窗、玻璃类（含拆除及垃圾外运）

	1
	更换塑钢推拉门
	（主料90）厚度：4.5mm
	扇
	1
	350

	2
	更换塑钢平开门
	（主料90）厚度：4.5mm
	扇
	1
	320

	3
	更换办公室、教室防盗门
	（甲级2.2㎡以内）厚度：70mm
	套
	1
	1560

	4
	更换办公室、教室防盗门
	（丁级2.2㎡以内）厚度：70mm
	套
	1
	720

	5
	更换防盗门
	甲级、门套、2.2㎡以下、厚度：70mm
	套
	1
	1600

	6
	更换防盗门
	甲级、门套、2.2㎡以下、厚度：70mm
	套
	1
	1600

	7
	更换防盗门
	子母门、甲级、门套、2.2㎡以上厚度：70mm
	m²
	1
	800

	8
	更换防盗门
	子母门、丁级、门套、2.2㎡以上厚度：70mm
	m²
	1
	700

	9
	更换宿舍钢质门（含五金配件）
	厚度：70mm
	套
	1
	600

	10
	更换宿舍实木大门（包门框/五金材料）（2.05mX1m）
	厚度：40mm
	套
	1
	500

	11
	卷闸门 
	80-100型铝材、厚度6mm
	㎡
	1
	160

	12
	卷闸门电机、含控制器
	0.75kw
	个
	1
	800

	13
	换防盗门插销（门栓）
	镀锌、铁质
	个
	1
	60

	14
	换防盗门插销电焊维修（门栓）
	镀锌、铁质
	次
	1
	60

	15
	换推拉门密封条
	国标
	个
	1
	30

	16
	换推拉门滑轮
	国标
	个
	1
	40

	17
	换塑钢平开门拉手锁
	不锈钢国标厚度1.0mm
	副
	1
	40

	18
	换窗锁钩（铝合金）
	国标、厚度:1.0mm
	副
	1
	35

	19
	换窗户铰链
	不锈钢、国标
	副
	1
	60

	20
	断桥铝窗户
	国标、厚度:1.4mm
	㎡
	1
	460

	21
	更换塑钢窗户
	主料90
	㎡
	1
	300

	22
	更换铝合金窗户
	主料75、厚度：1.2mm
	㎡
	1
	320

	23
	更换卫生间铝合金门
	主料75、厚度：1.0mm
	套
	1
	330

	24
	更换铝合金门把手
	铝材、国标
	副
	1
	60

	25
	更换塑钢门轨道
	国标、95型号、厚度:1.0
	m
	1
	80

	26
	普通玻璃
	国标5㎜
	㎡
	1
	60

	27
	钢化玻璃玻
	国标5㎜
	㎡
	1
	100

	28
	中空玻璃
	5+9A+5
	㎡
	1
	160

	29
	夹胶玻璃
	厚度：12mm
	㎡
	1
	176

	30
	舞蹈房镜子
	厚度：5mm
	㎡
	1
	120

	31
	换消防玻璃（0.9*0.57m)
	厚度：5mm
	块
	1
	80

	32
	换消防玻璃(0.57*0.49m）
	厚度：5mm
	块
	1
	60

	33
	更换消防栓玻璃+使用消防栓示意图贴纸
	普通玻璃3mm
	块
	1
	76

	34
	更换卫生间蹲坑抗倍特隔断（1750mmx600mm厚度12mm）
	1750mmx600mm、厚度：12mm
	㎡
	1
	165

	35
	更换钢化玻璃门2000mmx1000mmx12mm含安装及五金配件
	2000mmx1000mmx12mm
	扇
	1
	600

	36
	维修钢化玻璃门地弹簧等配件
	国标
	套
	1
	280

	37
	更换铝合金金刚纱窗（边框厚度1.0mm，304金刚网）
	边框厚度：1.0mm，304金刚网
	㎡
	1
	130

	38
	更换防盗门锁芯（铜芯）
	铜芯、长度：90mm
	个
	1
	120

	39
	更换防盗门锁(普通AB级锁)
	铜芯、长度：90mm
	套
	1
	180

	40
	更换防盗门锁(C级锁)
	铜芯、长度：90mm
	套
	1
	150

	41
	换抽屉锁（含办公桌、文件柜）
	钢质、国标
	套
	1
	60

	42
	更换阳台晾衣杆含支架
	φ32镀锌管、厚度:2mm
	套
	1
	136

	43
	更换阳台外晾衣杆含支架
	不锈钢、32型号，壁厚:0.6mm
	套
	1
	156

	44
	制安床护栏
	直径40mm、镀锌管 厚度:1.2mm
	套
	1
	60

	45
	制安床楼梯
	立柱采用40mm×20mm×1.2mm椭圆管,与现有床安装匹配。
	套
	1
	60

	46
	更换床横梁
	铁质、厚度：1.2mm
	根
	1
	60

	47
	更换床板
	厚度：18mm，195cm*80cm，实木床板(生态)。
	块
	1
	120

	修防盗窗（含材料）

	1
	换防盗窗
	25或32不锈钢、厚度：1.0mm
	M2
	1
	135

	2
	换防盗窗（12#国际钢筋）
	12#国际钢筋
	M2
	1
	160

	3
	换防盗窗（14#国际钢筋）
	14#国际钢筋
	M2
	1
	165

	4
	新做不锈钢围栏（直径15mm-25mm）
	304不锈钢、厚度：0.8mm
	m
	1
	106

	5
	新做不锈钢围栏（直径25mm-35mm）
	304不锈钢、厚度：0.8mm
	m
	1
	126

	6
	新做不锈钢围栏（直径35mm-40mm）
	304不锈钢、厚度：0.8mm
	m
	1
	158

	7
	新做不锈钢围栏（直径40mm-50mm）
	304不锈钢、厚度：1.0mm
	m
	1
	178

	8
	新做不锈钢围栏（直径60mm-63mm）
	304不锈钢、厚度：1.0mm
	m
	1
	198

	9
	换钢质门插销电焊维修（门栓）
	钢质
	付
	1
	70

	10
	电焊 （不加材料）材料另算
	
	次
	1
	60

	疏通（含拆除及垃圾外运）

	1
	普通下水疏通
	
	次
	1
	60

	2
	小型机械疏通
	
	次
	1
	128

	3
	一楼厕所、洗漱间疏通开挖、还原（6㎡以内）
	含所有材料、包括便池、混泥土、地漏等
	㎡
	1
	650

	更换便池、下水管、洗手池类（含拆除及垃圾外运）

	1
	更换便池 双面釉
	厚度：60mm
	只
	1
	120

	2
	更换拖把池 80*40*41
	高温瓷釉
	只
	1
	560

	3
	更换拖把池 60*35*41
	高温瓷釉
	只
	1
	460

	4
	更换洗漱池（龙潭村宿舍）550mm×1300mm×180mm（含拆除、砌筑、钢筋、防水、贴砖、下水配件）
	8#钢筋、GS防水2遍
	套
	1
	1200

	5
	更换洗漱池（不锈钢）40*50
	厚度：1.0mm
	只
	1
	80

	6
	坐便器
	高温瓷釉、直冲式、6升
	只
	1
	650

	7
	马桶抽水器
	配套
	个
	1
	80

	8
	洗手池大理石台面
	厚度：20mm
	套
	1
	200

	9
	换洗手池铁支架
	不锈钢32型号，厚：1.0
	套
	1
	120

	10
	洗手池打胶加固
	玻璃胶、结构胶
	次
	1
	60

	11
	卫生间下水小号存水弯含工及辅料
	φ160mm
	套
	1
	260

	12
	卫生间下水中号存水弯含工及辅料
	φ110mm
	套
	1
	200

	13
	卫生间便池大小头更换
	国标材质，含地面拆除及恢复（300mmX300mm）
	次
	1
	126

	14
	更换下水管φ110
	厚度：5mm
	m
	1
	80

	15
	更换下水管φ75
	厚度：5mm
	m
	1
	60

	16
	更换下水管φ50
	厚度：5mm
	m
	1
	50

	17
	雨水落水管安装（含高空外吊，楼层3层以上含3层）
	厚度：3.2以上
	m
	1
	100

	18
	雨水落水管安装（楼层3层以下）
	厚度：3.2以上
	m
	1
	80

	19
	制安床抱箍
	铁质、厚度：2㎜
	付
	1
	28

	20
	制安大门门扣
	铁质、厚度：2㎜
	付
	1
	68

	瓷砖、地砖、地板类（含拆除及垃圾外运）

	1
	瓷砖修补250mmX250mm
	厚度：7mm
	㎡
	1
	138

	2
	墙面瓷砖修补300mmX600mm
	厚度：7mm
	㎡
	1
	160

	3
	广场地砖250mmX250mm（1-2㎡内）
	厚度：10mm以上
	㎡
	1
	120

	4
	广场地砖250mmX300mm（1-2㎡内）
	厚度：10mm以上
	㎡
	1
	130

	5
	广场花岗岩地砖300mX600mm（1-2㎡内）
	厚度：3cm
	㎡
	1
	178

	6
	广场花岗岩地砖300mX600m（2㎡以上）
	厚度：3cm
	㎡
	1
	158

	7
	广场花岗岩地砖600mmX600mm（1-2㎡内）
	厚度：3cm
	㎡
	1
	188

	8
	广场花岗岩地砖600mmX600mm（2㎡以上）
	厚度；3cm
	㎡
	1
	178

	9
	广场花岗岩地砖800mmX800mm（1-2㎡内）
	厚度：3cm
	㎡
	1
	200

	10
	广场花岗岩地砖800mmX800mm（2㎡以上）
	厚度：3cm
	㎡
	1
	180

	11
	铀面地砖600mmX600mm
	厚度：7mm
	㎡
	1
	156

	12
	铀面地砖800mmX800mm
	厚度：7mm
	㎡
	1
	160

	13
	静电地板
	厚度：30mm以上
	块
	1
	78

	14
	静电地板支架
	国标钢质
	副
	1
	38

	15
	木地板
	厚度：12mm
	㎡
	1
	128

	16
	大门钢挂火烧板
	厚度：20mm以上
	㎡
	1
	180

	17
	外墙铝扣板
	厚度：5mm
	㎡
	1
	300

	18
	外墙真石漆
	厚度：3mm
	㎡
	1
	50

	19
	木地板扣条
	不锈钢材质
	m
	1
	20

	井盖、路沿石（含拆除及垃圾外运）

	1
	水泥路沿石700mmX350mmx100mm（含安装及辅料）
	700mmX350mmx100mm
	块
	1
	65

	2
	花岗岩路沿石700mmX350mmx150mm（含安装及辅料）
	700mmX350mmx150mm
	块
	1
	85

	3
	定制雨水沟盖板（400mmx500mm内含12号钢筋）
	厚：60mm以上
	块
	1
	65

	4
	阴井盖板（直径1000mm）
	厚：80mm以上
	块
	1
	500

	5
	水泥盖板（800mmX800mm内含16号钢筋）
	厚：80mm以上
	块
	1
	180

	6
	水泥盖板（90X90内含16号钢筋）
	厚：80mm以上
	块
	1
	200

	7
	水泥盖板（1600mmX700mm内含16号钢筋）
	厚：100mm以上
	块
	1
	260

	8
	铁盖板方形（30cmX50cm）
	负重40吨、厚：40mm
	套
	1
	168

	9
	换圆窖井盖（φ1.2m铁）
	负重40吨、厚：50mm
	套
	1
	680

	10
	换圆窖井盖（φ1m铁）
	负重40吨、厚：50mm
	套
	1
	580

	11
	换圆窖井盖（φ0.80m铁）
	负重40吨、厚：50mm
	套
	1
	420

	12
	换圆窖井盖（φ0.70m铁）
	负重40吨、厚：50mm
	套
	1
	368

	13
	换窖井盖（0.75m*0.45复合板）
	国标
	块
	1
	120

	14
	换窖井盖（0.60m*0.60m复合板）
	国标
	块
	1
	130

	15
	换窖井盖（0.75m*0.45m铁）
	负重40吨、厚度：50mm
	块
	1
	216

	16
	换窖井盖（0.60m*0.60m铁）
	负重40吨、厚度：50mm
	块
	1
	220

	17
	换圆形窖井盖（φ0.70m复合板）
	
	套
	1
	130

	18
	换圆窖井盖（φ0.70m混泥土重型）
	负重40吨、厚度：60-80mm
	套
	1
	130

	19
	换长型窖井盖（1.2m*0.50m复合板）
	国标
	块
	1
	128

	20
	换长型窖井盖（1.3m*0.50m复合板）
	国标
	块
	1
	130

	21
	换长型窖井盖（1.2m*0.50m铁）
	负重40吨、厚度：50mm
	块
	1
	286

	22
	换长型窖井盖（1.3m*0.52m铁）
	负重40吨、厚度：50mm
	块
	1
	320

	23
	复合板盖板（直径700mm-800mm）
	国标
	套
	1
	160

	24
	复合板盖板（长方形600mmx1200mm）
	国标
	套
	1
	160

	公共场所等维修（含拆除及垃圾外运）砖、乳胶漆、防水、吊顶

	1
	人行道吸水砖铺贴100mmx200mm(1-2㎡)
	厚度：50mm
	㎡
	1
	130

	2
	人行道吸水砖铺贴100mmx200mm(2㎡以上)
	厚度：50mm
	㎡
	1
	120

	3
	12㎝砖砌墙1-2㎡内
	
	㎡
	1
	126

	4
	12㎝砖砌墙2㎡以上
	
	㎡
	1
	118

	5
	24㎝砖砌墙1-2㎡
	
	㎡
	1
	168

	6
	24㎝砖砌墙2㎡以上
	
	㎡
	1
	156

	7
	36㎝砖砌墙1-2m³内
	
	m³
	1
	280

	8
	36㎝砖砌墙2m³内
	
	m³
	1
	260

	9
	12㎝加气块轻型砖砌墙2㎡以上
	
	m³
	1
	130

	10
	24㎝加气块轻型砖砌墙1-2㎡
	
	m³
	1
	200

	11
	▲墙面瓷粉修补（含打磨）1-2㎡内
	符合国标、环保要求
	㎡
	1
	18

	12
	▲墙面瓷粉修补（含打磨）2㎡以上
	符合国标、环保要求
	㎡
	1
	15

	13
	▲墙面刷乳胶漆（两遍）1-2㎡内
	符合国标、环保要求
	㎡
	1
	16

	14
	▲墙面刷乳胶漆（两遍）2㎡以上
	符合国标、环保要求
	㎡
	1
	12

	15
	细粒沥青（厚5m）1-3㎡内
	
	㎡
	1
	200

	16
	细粒沥青（厚5m）4㎡以上
	
	㎡
	1
	180

	17
	更换石膏板吊顶（600x600mm）
	厚度：0.6mm以上
	块
	1
	65

	18
	石膏板吊顶含龙骨架（600x600mm）
	轻钢
	㎡
	1
	100

	19
	更换铝扣板吊顶（800mmx800mm）国标（厚度）
	厚度：0.7mm
	㎡
	1
	140

	20
	更换铝扣板吊顶（600mmx600mm）国标（厚度）
	厚度：0.7mm
	㎡
	1
	120

	21
	更换铝扣板吊顶（300mmx300mm）国标（厚度）
	厚度：0.7mm
	㎡
	1
	100

	22
	更换铝扣吊顶含龙骨架（800mmx800mm）国标（厚度）
	钢制、厚度：1.0mm
	㎡
	1
	80

	23
	更换铝扣吊顶含龙骨架（600mmx600mm）国标（厚度）
	钢制、厚度：1.0mm
	㎡
	1
	100

	24
	更换铝扣吊顶含龙骨架（300mmx300mm）国标（厚度）
	钢制、厚度：1.0mm
	㎡
	1
	120

	25
	▲屋面防水：3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材，胎基：聚酯胎（含铲除、找平恢复及清理1-5㎡）
	厚度：3mm
	㎡
	1
	150

	26
	▲屋面防水：3mm厚SBS弹性体改性沥青防水卷材，胎基：聚酯胎（含铲除、找平恢复及清理6㎡以上）
	厚度：3mm
	㎡
	1
	80

	27
	▲室内防水GS两遍加丙纶（含铲除、找平、恢复、清理及楼下漏水印刮瓷乳胶漆，含便池，4㎡以内，超4㎡按定额计算）
	国标
	㎡
	1
	680

	28
	水泥路面修补厚20cm以上（含20cm）（含人工拆除及垃圾外运）
	承重2000-2800kg/m³
	㎡
	1
	140

	29
	水泥路面修补厚10—20cm以下（含人工拆除及垃圾外运）
	2000-2800kg/m³
	㎡
	1
	130

	30
	水泥地面修补厚10cm以下（含人工拆除及垃圾外运）
	2000-2800kg/m³
	㎡
	1
	116

	31
	50mm×50mm镀锌方管2mm厚（含五金件）
	50mm×50mm、厚度：2mm
	m
	1
	46

	32
	30cm×30cm×30cm混凝土底座（含人工挖基坑）
	2000-2800kg/m³
	个
	1
	60

	消防栓（含人工拆除及垃圾外运)符合国家消防要求

	1
	Ø100消防地上栓 含材料人工、开挖
	国标
	个
	1
	780

	2
	Ø65消防栓头 含材料人工、开挖
	国标
	个
	1
	468

	3
	Ø65消防栓接头 含材料人工、开挖
	国标
	个
	1
	200

	水电维修类 

	1
	75阀门更换
	铜芯铜杆
	个
	1
	370

	2
	90阀门更换
	铜芯铜杆
	个
	1
	400

	3
	110阀门更换
	铜芯铜杆
	个
	1
	430

	4
	160阀门更换
	铜芯铜杆
	个
	1
	640

	5
	200阀门更换
	铜芯铜杆
	个
	1
	900

	6
	300阀门更换
	铜芯铜杆
	个
	1
	2000

	7
	75哈夫节更换
	钢质、长500mm
	个
	1
	180

	8
	90哈夫节更换
	钢质、长500mm
	个
	1
	200

	9
	110哈夫节更换
	钢质、长500mm
	个
	1
	220

	10
	160哈夫节更换
	钢质、长500mm
	个
	1
	365

	11
	200哈夫节更换
	钢质、长500mm
	个
	1
	400

	12
	300哈夫节更换
	钢质、长500mm
	个
	1
	420

	13
	砌井800mm*800mm*1000mm
	12红砖、包工时包材料、粉刷
	个
	1
	380

	14
	砌井1000mm*1000mm*1000mm
	24红砖、包工时包材料、粉刷
	个
	1
	600

	15
	砌井1200mm*1200mm*1000mm
	24红砖、包工时包材料、粉刷
	个
	1
	800

	16
	校园水管破裂处开挖
	
	工日
	1
	300

	垃圾站维修类（含拆除及垃圾外运）

	1
	5T双梁桥式起重机主机轨距
	长度3.1m，限位装置、起升高度4.8m,含所有配件
	m
	3.1
	18900

	2
	吊具
	3.1m×2.2m
	套
	1
	7600

	3
	整车除锈防锈
	机械打磨除锈防锈
	项
	1
	3600

	4
	电缆线26m
	3芯×6㎡＋1芯×4㎡
	m
	26
	728

	5
	安装调试
	技术人员现场安装调试
	项
	1
	5500

	电焊类（含拆除及垃圾外运）

	1
	制安床护栏
	直径40mm、镀锌管 厚度:1.2mm
	套
	1
	60

	2
	制安床楼梯
	直径40mm、镀锌管 厚度:1.2mm
	套
	1
	60

	3
	更换床横梁
	铁质、厚度：1.2mm
	根
	1
	60

	4
	更换床板
	厚度：2.5mm
	块
	1
	120


注：项目需求为本项目实质性要求，供应商须完全满足或优于；否则，视为无效投标。

二、商务条款
1、交付地点：采购人指定地点。 

2、交付时间：壹年（从合同签订之起12个月或金额使用完截止）。
3、履约保证金

签订合同时，成交供应商向采购人指定账户缴纳合同金额10%作为履约保证金，以支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳至采购人指定账户（如采用保函，须为不可撤销的、见索即付的无条件先行赔付保函），待服务期结束后工程无质量问题，采购人在30日内一次性无息退还履约保证金。履约保证金不予退还情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
4、结算及付款方式

结算方式：验收合格后，按照学校应急与零星维修项目综合控制价表单价进行结算，费用包含人员工资、材料、辅材、税金、工具、车辆及设备、各类用工劳保福利等维修所有费用。每两个月由供应商将两个月的维修清单按照学校模版（清单内须附维修前、维修中、维修后过程照片作为佐证材料）送至后勤进行验收审计结算，以审计金额作为结算依据，最终结算金额=本项目成交折扣率乘以审核总价，如所使用的维修材料在综合控制价表中无参照的，则按学校市场询价或定额价乘以中标折扣率进行结算。

付款方式：每两个月结算一次，供应商提供与结算金额等值的合法正规的增值税发票，采购人在十五个工作日内完成支付。

5、报价要求

本项目磋商报价采用折扣率的报价方式，如:为9折(即90%)，保留小数点后两位数，本项目最高综合折扣率为100%，超过其折扣率将视为无效投标。

6、质保期

保质期：零星防漏水、防腐项目质保5年（如5年内在同一地方出现漏水还需由供应商负责无偿维修），其他维修质保2年，（其它项目2年内在同一地点出现同样问题需由供应商无偿维修。）

工程质量保证金：在最后一笔维修服务款付出之前，供应商应通过银行转账的方式缴纳贰万元整的工程质量保证金至采购人指定账户，在质保期内，供应商拒绝无偿维修的，采购人有权委托其他有资质的供应商进行维修，发生的费用从工程质量保证金内扣除，质保期结束后，工程无质量问题，采购人在30日内一次性无息退还剩余工程质量保证金。

7、质量要求

（1）材料质量：在维修前须由采购人按照要求对材料、品牌、规格进行检查后再施工。

（2）成交供应商应坚持按采购人要求及操作规范精心施工，质量必须符合采购人要求，该项目由采购人按国家颁发的现行有关验收标准和验收规范进行验收评定。如有质量未达到采购要求的施工无条件返工，所有发生的一切费用由中标人负责。
8、项目验收
（1）验收时间：维修结束后，成交供应商以书面形式向采购人申请验收，采购人在收到验收申请后组织相关人员对工程进行验收。如验收合格，采购人将向成交供应商出具验收报告。

（2）验收标准：必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准。

9、其它要求

该项目为零星维修项目，在服务内根据采购人实际情况随报随修，供应商应 24 小时待岗，确保随叫随到。供应商接到报修电话后，2 小时内必须到场维修。在项目维修施工的过程中，项目负责人须在现场，如有特殊情况无法到达工地现场的，须向采购人申请，获采购人书面同意后方可。 
10、不可抗力事件处理

（1）在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（2）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（3）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

注：商务条款为本项目实质性要求，供应商须完全满足或优于，否则视为无效响应
